PFO Obec Keblov


Obec Keblov
 okr. Benešov
Plán financování obnovy

VODOVODU Keblov
ÚČEL A CÍL 

Materiál slouží vlastníkovi při plánování obnovy (ne zvyšování kapacit) stávajícího majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství, přičemž jeho cílem je především zajištění potřebné technické a technologické úrovně zařízení jako předpokladu stabilního a efektivního fungování vodohospodářské infrastruktury. Plán obnovy je zaměřen na udržení provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani dostavbu. 
Obnovou se rozumí výměna části vodovodu, úpravny vody, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence. Tato výměna se provádí za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie. Havarijní opravy poruch slouží k udržení funkčního stavu v původní životnosti a nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení majetku (nejedná se o obnovu majetku).

LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“). V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“ 

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství                                                                                č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující: „Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. 

1. VLASTNÍK VODOVODU a KANALIZACE
Vlastník



Obec Keblov
Forma




Právnická osoba

IČ





00231975
Adresa sídla



Keblov 75, 257 65 Keblov
E-mail


 

ou@obeckeblov.cz
Plátce DPH 



NE 

Statutární orgán


zastupitelstvo Obce
2. PROVOZOVATEL VODOVODU a KANALIZACE
Provozovatel kanalizace

Obec Keblov
Forma




Právnická osoba

IČ





00231975
Adresa sídla



Keblov 75, 257 65 Keblov
Plátce DPH 



ANO 

3. MÍRA ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost za schválení Plánu a realizaci obnovy dle § 8 odst. 1 ZVaK má vlastník předmětné infrastruktury:

Vlastník



Obec Keblov
Forma




Právnická osoba

IČ





00231975
Adresa sídla



Keblov 75, 257 65 Keblov
Plátce DPH 



ANO 

Statutární orgán


zastupitelstvo Obce
4. VÝPOČTY MÍRY OPOTŘEBENÍ A STANOVENÍ DOBY AKUMULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Stav majetku (vyjádřen v % opotřebení) je odvozen z délky předpokládaných životností jednotlivých skupin majetku:
Vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť          80 let                                     Úpravna vody            45 let  
Opotřebení je vypočteno jako podíl skutečné doby používání majetku a předpokládané doby jeho životnosti. Aktuální pořizovací hodnota jednotlivých úseků infrastruktury byla zjištěna dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací pod č. j. 14000/2020-15132 s účinností dnem 24.9.2020. V reprodukční hodnotě majetku není obsaženo DPH 21 %. 

Níže uvedené propočty optimálních ročních finančních prostředků určených pro obnovu jsou koncipovány jako optimální finanční objem potřebný pro generování fondu obnovy nebo jako optimální finanční objem pravidelně investovaný do obnovy stávajícího majetku, a to s ohledem na aktuální opotřebení. 
	IČME majetku
	Název majetku
	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně

[mil.Kč]

	2125-664707-00231975-1/1
	Vodovod Keblov
	7,775008

	2125-664707-00231975-2/1
	Úpravna vody Keblov
	0,990091

	celkem
	
	8,765099


	Tabulka plánu financování obnovy vodovodu: 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Č.j.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum schválení:

 

Majetek

 

Hodnota

Stav

Teoretická

Délka

Roční

Skutečná tvorba

Finanční prostředky zajišťované na obnovu vodovodů a kanalizací

 

 

podle skupin

 

majetku

majetku

doba

potrubí

potřeba

[mil.Kč]

[mil.Kč]

 

 

pro vybrané

 

v reprodukční

vyjádřený

akumulace

v roce

finanč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

údaje

 

pořizovací ceně

v %

finančních

schválení

prostřed-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo

majetkové

 

podle VÚME

opotřebení

prostředků

plánu

ků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řádku

evidence

 

[mil.Kč]

[%]

[roky]

[km]

[mil.Kč]

2009-2022

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Komentář

1

2

 

3

4

5

6a

6b

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

2125-664707-00231975-1/1

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vodovod Keblov

 

7,775

0

80

2,796

0,097

 

++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vodovodní řady

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vodovodní řady

 

7,775

0

80

2,796

0,097

0 

++

0 

0 

0,015  

0,097  

0,097  

0,097  

0,097  

0,097  

0,097  

0,097  

0,097  

 

6

2125-664707-00231975-2/1

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Úpravna vody Keblov

 

0,990

0

45

 

0,022

 

++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Úpravny a zdroje vody

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Úpravny a zdroje vody

 

0,990

0

45

 

0,022

0 

++

0 

0
0,005  

0,022  

0,022  

0,022  

0,022  

0,022  

0,022  

0,022  

0,022  

 

10

Vodovody celkem

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vodovody celkem

 

8,765

0

76

2,796

0,119

 

++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Celkem

 

8,765

 

 

 

0,119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Celkem prostředky z vodného

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Celkem prostředky ostatní

 

 

 

 

 

 

0 

++

0 

0 

0,020 

0,119  

0,119  

0,119  

0,119  

0,119  

0,119  

0,119  

0,119  

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Finanční prostředky  získané z vodného; v komentáři vlastník popíše zdroj této hodnoty (nájemné nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, 
prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací).

	**
	Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmu obcí, úvěry atd.)


5. KOMENTÁŘ K PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU a KANALIZACE
· Zastupitelstvo obce, jakožto odpovědný orgán vlastníka vodohospodářské infrastruktury stanovilo roční potřebu finančních prostředků a jejich krytí v rozsahu uvedeném v tabulce kapitoly č. 4. 

· Roční potřeba finančních prostředků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno plynulé a bezpečné provozování vodovodu, a dále se přizpůsobila ekonomickým možnostem obyvatel ve smyslu motivační ceny pro brzké připojení na nový kanalizační systém. 
· V případě, že “zisk“ z výběru vodného a stočného (výnosy po odečtení nákladů) v konkrétním roce přesáhne předpoklad, budou prostředky převedeny na obnovu.

· Prostředky na obnovu budou evidovány mimoúčetně, tzn. bude zajištěn přehled tvorby.
· Je rozhodnuto, že další revize tohoto dokumentu a přiměřenost plánovaných částek bude posouzena nejpozději k 31.12.2033
6. TVORBA A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU INFRASTRUKTURNÍHO MAJETEKU
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.
	 
	Voda pitná

	Za kalendářní 2024
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	 0

	
	
	finanční prostředky ostatní
	0

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	 0

	
	Celkový stav k 31.12.
	0

	Za kalendářní 2025
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	

	Za kalendářní 2026
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	 

	Za kalendářní 2027
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	 
	

	Za kalendářní 2028
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	 
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	 
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	

	Za kalendářní 2029
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	 

	Za kalendářní 2030
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	

	Za kalendářní 2031
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	

	Za kalendářní 2032
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	

	Za kalendářní 2033
	Tvorba
	finanční prostředky z vodného
	
	 

	
	
	finanční prostředky ostatní
	
	 

	
	Čerpání
	 z vytvořené rezervy
	
	 

	
	Celkový stav k 31.12.
	
	


7. PŘEHLED AKCÍ CHARAKTERU OBNOVY – ČERPÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ OBNOVY
	Název akce
	Termín realizace
	Celkové náklady

	
	
	(tis. Kč bez DPH)

	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	



